湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（国抽）

**（产品名称：独立式感烟火灾探测报警器）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 中铁•龙盘湖•世纪山水项目2区高层（5号地下室、3号地下室B区、215-218号楼、7号地下室、219-222号楼） | 宜昌市消防救援支队 | JTY-GD-H363A | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 |  | 合格 |  |  |  |
| 2 | 湖北省 | 交投·明珠府（湖北楚天中大物业管理有限公司荆州分公司） | 交投·明珠府3#楼一层商铺 | 荆州市消防救援支队 | RA-119 | 广东睿安消防科技有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（国抽）

**（产品名称：手提式水基型灭火器 ）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 中铁•龙盘湖•世纪山水项目 2 区高层（5号地下室、3 号地下室 B 区、215-218 号楼、7 号地下室、219-222 号楼） | 宜昌市消防救援支队 | MSWZ/2 | 湖北江荆消防科技股份有限公司 |  | 不合格 | A类火灭火试验 | 是 | 复检申请中 |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（国抽）

**（产品名称：手提式干粉灭火器）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 宜昌龙盘湖医养发展有限责任公司 | 宜昌龙盘湖医养中心改建项目 | 宜昌市消防救援支队 | MFZ/ABC3 | 湖北普龙消防设备有限公司 |  | 合格 |  |  |  |
| 2 | 湖北省 | 碧桂园·中央公园（湖北荆州碧桂园生活服务有限公司） | 碧桂园·中央公园小区 | 荆州市消防救援支队 | MFZ/ABC3 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（国抽）

**(产品名称：手提式二氧化碳灭火器)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 中铁•龙盘湖•世纪山水项目 2 区高层（5号地下室、3 号地下室 B 区、215-218 号楼、7 号地下室、219-222 号楼） | 宜昌市消防救援支队 | MT/3 | 湖北江荆消防科技股份有限公司 |  | 合格 |  |  |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（国抽）

**(产品名称：消防应急标志灯具 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 宜昌龙盘湖医养发展管理有限责任公司 | 宜昌龙盘湖医养中心改建项目 | 宜昌市消防救援支队 | DY-BLZD-1LR0E11W-890 | 江门市蓬江区丁宇消防设备厂 |  | 合格 |  |  |  |
| 2 | 湖北省 | 碧桂园·中央公园（湖北荆州碧桂园生活服务有限公司） | 碧桂园·中央公园小区 | 荆州市消防救援支队 | M-BLZD-1LROE15WCBD | 广东敏华电器有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（国抽）

**(产品名称：消防应急照明灯具 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 宜昌龙盘湖医养发展管理有限责任公司 | 宜昌龙盘湖医养中心改建项目 | 宜昌市消防救援支队 | DY-ZFZD-E3W-330N-36 | 江门市蓬江区丁宇消防设备厂 |  | 合格 |  |  |  |
| 2 | 湖北省 | 楚天都市信园一期（湖北楚天中大物业管理有限公司荆州分公司） | 楚天都市信园一期小区 | 荆州市消防救援支队 | L-ZFZD-E5W1210 | 江门劳士国际电气有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（国抽）

**(产品名称：逃生缓降器)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 武汉新合纵酒店管理有限公司 | 武汉新合纵酒店 | 武汉市消防救援支队 | TH-30型 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 否 | 合格 |  |  |  |
| 2 | 湖北省 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 中铁•龙盘湖•世纪山水项目 2 区高层（5号地下室、3 号地下室 B 区、215-218 号楼、7 号地下室、219-222 号楼） | 宜昌市消防救援支队 | TH-30A 型 | 河北迈普顿机电有限公司 |  | 合格 |  |  |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（国抽）

**(产品名称：过滤式消防自救呼吸器)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 中铁•龙盘湖•世纪山水项目 2 区高层（5号地下室、3 号地下室 B 区、215-218 号楼、7 号地下室、219-222 号楼） | 宜昌市消防救援支队 | TZL30 | 山东居安特消防科技有限公司 |  | 合格 |  |  |  |
| 2 | 湖北省 | 楚天都市信园一期（湖北楚天中大物业管理有限公司荆州分公司） | 楚天都市信园一期小区 | 荆州市消防救援支队 | TZL30 | 湖北江荆消防科技股份有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（国抽）

**(产品名称：洒水喷头 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 中铁•龙盘湖•世纪山水项目2区高层（5号地下室、3号地下室B区、215-218号楼、7号地下室、219-222号楼） | 宜昌市消防救援支队 | T-ZSTX80-68℃ Q5 | 福建安利达消防科技有限公司 |  | 合格 |  |  |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（国抽）

**(产品名称：灭火贴)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 武汉沃影影院管理有限公司 | 武汉沃影影院 | 武汉市消防救援支队 | QRR0.01GW/S | 湖北及安盾消防科技有限公司 | 否 | 不合格 | 外观、喷射性能 |  |  |
| 2 | 湖北省 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 中铁•龙盘湖•世纪山水项目 2 区高层（5号地下室、3 号地下室 B 区、215-218 号楼、7 号地下室、219-222 号楼） | 宜昌市消防救援支队 | QRR0.02G/S-CH1 | 湖北及安盾消防科技有限公司 |  | 不合格 | 喷射性能 | 否 |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（国抽）

**(产品名称：防火阀 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 楚天都市信园一期（湖北楚天中大物业管理有限公司荆州分公司） | 楚天都市信园一期小区 | 荆州市消防救援支队 | FHF WSDc-K-630\*630 | 江苏双富空调制造有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（国抽）

**(产品名称：有衬里消防水带)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 宜昌龙盘湖医养发展有限责任公司 | 宜昌龙盘湖医养中心改建项目 | 宜昌市消防救援支队 | 8-65-25-涤纶长丝-聚氨酯 | 福建海鲸消防有限公司 |  | 合格 |  |  |  |
| 2 | 湖北省 | 碧桂园·中央公园（湖北荆州碧桂园生活服务有限公司） | 碧桂园·中央公园小区 | 荆州市消防救援支队 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 高邮市金诺消防器材厂 | 是 | 不合格 | 附着强度 | 否 |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（国抽）

**(产品名称：灭火毯)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 武汉市热潮餐饮管理有限公司 | 武汉市热潮餐 | 武汉市消防救援支队 | MJT 1000×1000 | 山东居安特消防科技有限公司 | 否 | 不合格 | 手持件与包边阻燃性能 |  |  |
| 2 | 湖北省 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 中铁•龙盘湖•世纪山水项目 2 区高层（5号地下室、3 号地下室 B 区、215-218 号楼、7 号地下室、219-222 号楼） | 宜昌市消防救援支队 | MJ1 1.0×1.0M | 山东居安特消防科技有限公司 |  | 不合格 | 绝缘性能 | 否 |  |
| 3 | 湖北省 | 襄阳美联商业管理有限公司 | 福地商业广场 | 襄阳市消防救援支队 | 1.5m×1.5m | 江西穗华玻纤有限公司 | 否 | 不合格 | 手持件续燃时间不合格 | 否 |  |
| 4 | 湖北省 | 交投·明珠府（湖北楚天中大物业管理有限公司荆州分公司） | 交投·明珠府消防站 | 荆州市消防救援支队 | MJT 1500x1500 | 常熟市嘉诚织造有限公司 | 是 | 不合格 | 手持件与包边阻燃性能 | 否 |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（省抽）

**（产品名称：灭火毯）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 武汉兰兹酒店管理有限公司 | 厨房 | 葛店经济技术开发区消防救援大队 | 1米\*1米 | 常熟市嘉诚织造有限公司 | 否 | 不合格 | 手持件及包边材料的阻燃性能 | 否 |  |
| 2 | 湖北省 | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施金桂加油站 | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施金桂加油站 | 湖北省恩施土家族苗族自治州消防支队 | 厚度2mm | 廊坊世豪防火材料有限公司 | 是 | 不合格 | 毯面干态断裂强力，N/5.4.2 | 否 |  |
| 3 | 湖北省 | 湖北省太古星际娱乐有限公司 | 湖北省太古星际娱乐有限公司 | 天门市消防救援大队 | 灭火毯MJT 1500×1500 | 山东居安特消防科技有限公司 | 是 | 不合格 | 毯面干态断裂强力 | 否 |  |
| 4 | 湖北省 | 黄冈百佳物业集团有限公司 |  | 黄冈市消防救援支队 | 1.5m\*1.5m | 泰州市天马玻璃纤维织造厂 | 是 | 合格 |  |  |  |
| 5 | 湖北省 | 黄石航宇物业管理有限公司 | 黄石航宇物业管理有限公司 | 黄石市消防救援支队 | WJT1000x1000 | 兰溪庄原玻璃纤维有限公司 | 否 | 合格 |  |  |  |
| 6 | 湖北省 | 浙江祥生物业服务有限公司京山分公司 |  | 荆门市消防救援支队 | MJT1000×1000 | 常熟市耀星玻纤绝缘制品有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |
| 7 | 湖北省 | 茅箭区三堰金龙玉凤酒店 | 茅箭区三堰金龙玉凤酒店 | 十堰市消防救援支队 | 1.5×1.5 | 山东居安特消防科技有限公司 | 否 | 不合格 | 绝缘性能：两侧毯面之间所测得的最小电阻（MQ）不合格 | 否 |  |
| 8 | 湖北省 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司水岸国际加油站 | 水岸国际加油站加油岛、卸油处、仓库 | 随州市消防救援支队 | 陶瓷纤维阻燃面料（灭火毯）1×1m | 山东居安特消防科技有限公司 | 是 | 不合格 | 灭火毯绝缘性能项目不合格 | 否 |  |
| 9 | 湖北省 | 中百仓储咸宁购物广场有限公司通山店 | 兴洋小区凤池时代广场 | 通山县消防救援大队 | MTJ1500\*1500 | 山东居安特消防科技有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |
| 10 | 湖北省 | 湖北回盛生物科技有限公司 | 消防控制室 | 孝感市消防救援支队 | MJT1000×1000 | 山东居安特消防科技有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（省抽）

**（产品名称：逃生缓降器）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 恩施市慕尚国际酒店有限公司 | 恩施市和润中心 | 湖北省恩施土家族苗族自治州消防支队 | TH-30A | 河北迈普顿机电有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |
| 2 | 湖北省 | 湖北荣喜来酒店管理有限公司 | 湖北荣喜来酒店管理有限公司 | 仙桃市消防救援大队 | 逃生缓降器TH-30A型 | 河北迈普顿机电有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |
| 3 | 湖北省 | 湖北铁投晨曦房地产开发有限公司 |  | 黄冈市消防救援支队 | TH-30A | 广州市兴安消防科技有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |
| 4 | 湖北省 | 浙江祥生物业服务有限公司京山分公司 |  | 荆门市消防救援支队 | TH-20 | 广州市友安消防科技有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |
| 5 | 湖北省 | 崇阳县金顺福商贸责任有限公司香山店 | 香山市场 | 崇阳县消防救援大队 | TH-30A | 保定志力起重机械制造有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（省抽）

**（产品名称：手提式水基型灭火器）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 黄冈宏景房地产开发有限公司 |  | 黄冈市消防救援支队 | MPZ/3 | 连云港市天意消防器材有限公司 | 是 | 不合格 | 筒体爆破试验 |  |  |
| 2 | 湖北省 | 通城县万雅汇娱乐有限公司 | 通城县隽水镇万雅国际商贸中心 | 通城县消防救援大队 | MSZ/3W | 河南弘保消防器材有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |
| 3 | 湖北省 | 安陆市普爱医院（人民医院） | 消防控制室 | 孝感市消防救援支队 | MSZ/3W | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 是 | 不合格 | 灭火器总质量及充装误差 | 否 |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（省抽）

**（产品名称：手提式干粉灭火器）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 黄冈百佳物业集团有限公司 |  | 黄冈市消防救援支队 | MFZ/ABC3 | 江西胜捷朝安消防器材有限公司 | 是 | 不合格 | 标志和颜色、20℃喷射性能、灭火器总质量及充装误差、灭火剂主要组分含量 |  |  |
| 2 | 湖北省 | 荆门市海纳酒店管理有限公司 | 荆门市海纳酒店管理有限公司 | 荆门市消防救援支队 | MFZ/ABC4 | 江西胜捷朝安消防器材有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |
| 3 | 湖北省 | 赤壁市新臻悦保健服务有限公司 | 赤壁市华美达酒店 | 赤壁市消防救援大队 | MFZ/ABC4 | 河南芳辉消防安全应急装备有限公司 | 是 | 不合格 | 灭火器总质量及充装误差 | 否 | 无 |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（省抽）

**（产品名称：手提式二氧化碳灭火器）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 黄冈百佳物业集团有限公司 |  | 黄冈市消防救援支队 | MT/2 | 河南弘保消防器材有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |
| 2 | 湖北省 | 赤壁市新臻悦保健服务有限公司 | 赤壁市华美达酒店 | 赤壁市消防救援大队 | MT/3 | 任丘市华油康兴消防设备有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |
| 3 | 湖北省 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 充电棚 | 葛店经济技术开发区消防救援大队 | MT/3 | 浙江超宇消防装备有限公司 | 是 | 不合格 | 灭火剂充装量试验；筒（瓶）体爆破试验 | 否 |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（省抽）

**（产品名称：消防应急标志灯具）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 湖北星钢管业有限公司 |  | 黄冈市消防救援支队 | ZX-BLZD-I1LROE8W-24 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 是 | 不合格 | 转换电压试验、接地电阻不合格 |  |  |
| 2 | 湖北省 | 沙洋明弘物业管理有限公司 |  | 荆门市消防救援支队 | CT-BLZD-I1LR0E3W-B12 | 上海炽通照明电器有限公司 | 是 | 不合格 | 充放电试验；转换电压试验 |  |  |
| 3 | 湖北省 | 高新梦巴黎足浴会所 | 五洲新天地1栋 | 咸宁高新技术产业开发区消防救援大队 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（省抽）

**（产品名称：消防应急照明灯具）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 湖北星钢管业有限公司 |  | 黄冈市消防救援支队 | AS-ZFZD-E5W-B | 中山市艾索伦照明科技有限公司 | 是 | 不合格 | 基本功能试验、转换电压试验 |  |  |
| 2 | 湖北省 | 沙洋明弘物业管理有限公司 |  | 荆门市消防救援支队 | CT-ZFZD-E3W-A12 | 上海炽通照明电器有限公司 | 是 | 不合格 | 基本功能试验；转换电压试验 |  |  |
| 3 | 湖北省 | 高新梦巴黎足浴会所 | 五洲新天地1栋 | 咸宁高新技术产业开发区消防救援大队 | ZX-ZFZD-E8W-A01-24 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 是 | 不合格 | 转换电压试验、接地电阻试验 | 否 | 无 |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（省抽）

**（产品名称：过滤式消防自救呼吸器）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 湖北铁投晨曦房地产开发有限公司 |  | 黄冈市消防救援支队 | TZL30B | 广州市兴安消防科技有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |
| 2 | 湖北省 | 中乾融·龙台 | 中乾融·龙台 | 黄石市消防救援支队 | TZL30A（主型） | 广州市正邦消防设备有限公司 | 否 | 不合格 | 一氧化碳防护性能 | 否 | 无 |
| 3 | 湖北省 | 荆门市海纳酒店管理有限公司 |  | 荆门市消防救援支队 | TZL30 | 浙江吾安消防安全设备有限公司 | 是 | 不合格 | 一氧化碳防护性能不合格 | 否 |  |
| 4 | 湖北省 | 崇阳县金顺福商贸责任有限公司香山店 | 香山市场 | 崇阳县消防救援大队 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |
| 5 | 湖北省 | 安陆市普爱医院（人民医院） | 消防控制室 | 孝感市消防救援支队 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 是 | 合格  |  |  |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（省抽）

**（产品名称：洒水喷头）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 黄冈宏景房地产开发有限公司 |  | 黄冈市消防救援支队 | T-TSTZ 80-68℃ Q5 | 锐达消防设备有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |
| 2 | 湖北省 | 荆门市海纳酒店管理有限公司 |  | 荆门市消防救援支队 | ZSTDY 15-68℃ φ3㎜ | 成都捷晟制造有限责任公司 | 是 | 合格 |  |  |  |
| 3 | 湖北省 | 湖北贵信置业有限公司 | 锦绣家园小区商业楼 | 嘉鱼县消防救援大队 | zstdy 80-68℃ Q5 | 南安市友安消防器材有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |
| 4 | 湖北省 | 云梦县人民医院 | 地下室 | 孝感市消防救援支队 | T-ZSTX15-68℃ | 福建省南安市天威消防设备有限公司 | 是 | 不合格 | 固定灭火系统 | 否 |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（省抽）

**（产品名称：有衬里消防水带 ）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 黄冈百佳物业集团有限公司 |  | 黄冈市消防救援支队 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州双牛消防装备有限公司 | 是 | 不合格 | 最小爆破压力 |  |  |
| 2 | 湖北省 | 中百仓储咸宁购物广场有限公司通山店 | 兴洋小区凤池时代广场 | 通山县消防救援大队 | 8-65-30 | 锐达消防设备有限公司 | 是 | 不合格 | 最小爆破压力 | 否 | 无 |
| 3 | 湖北省 | 湖北回盛生物科技有限公司 | 生产车间 | 孝感市消防救援支队 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州市神龙消防水带有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |
| 4 | 湖北省 | 荆门市海纳酒店管理有限公司 |  | 荆门市消防救援支队 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州双星消防科技有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（省抽）

**（产品名称：防火阀）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 沙洋明弘物业管理有限公司 |  | 荆门市消防救援支队 |  FHF WSDc-FK-400\*320 | 武汉鑫森泰消防装备制造有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |

湖北省消防救援总队

2023年度社会单位用消防产品质量监督检验结果公示（省抽）

**（产品名称：灭火贴 ）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 检验结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| 1 | 湖北省 | 安陆市普爱医院（人民医院） | 消防控制室 | 孝感市消防救援支队 | QRR0.02GW/SMJ自动灭火贴 | 明光猛将消防设备有限公司 | 是 | 合格 |  |  |  |