湖北省电动自行车消防安全管理办法

（征求意见稿）

目  录

第一章  总  则

第二章  生产、销售和维修

第三章  停放与充电

第四章  社会协同治理

第五章  法律责任

第六章  附  则

第一章 总  则

第一条【目的和依据】  为加强电动自行车消防安全管理，预防和减少电动自行车火灾，保护人民群众生命财产安全，维护公共安全，根据《中华人民共和国消防法》《湖北省消防条例》《高层民用建筑消防安全管理规定》等法律、法规、规章，结合本省实际，制定本办法。

第二条【适用范围】  本省行政区域内电动自行车（含蓄电池）生产、销售、使用、维修、回收、停放、充电等涉及消防安全的管理活动，适用本办法。

本办法所称电动自行车是指以车载蓄电池作为辅助能源，具备脚踏骑行功能，能实现电助动、电驱动功能的两轮自行车。

第三条【总体工作原则】  电动自行车消防安全管理工作应当贯彻预防为主、防消结合的方针，坚持属地管理、源头管控、协同共治、全民参与的原则。

第四条【县级以上政府职责】  省和市、县（市、区）人民政府应当加强对电动自行车消防安全管理工作的领导，建立工作协调机制，保障工作所需经费，结合乡村振兴、城市更新、老旧小区改造、为民办实事等工作，推进电动自行车集中停放场所和充电设施建设，督促有关行政管理部门、乡镇人民政府、街道办事处依法履行职责。

第五条【政府职能部门职责】  省和市、县（市、区）人民政府有关部门应当在各自职责范围内开展电动自行车消防安全管理工作，建立数据互连、信息共享、联合执法和案件移送等协作机制，实现电动自行车消防安全全链条监管：

（一）工业和信息化主管部门负责电动自行车及配装蓄电池生产企业的行业管理；

（二）市场监督管理主管部门负责电动自行车及其零部件、配件产品的生产、流通领域产品质量和经营行为的监督管理，依法查处电动自行车生产、流通领域违法行为；

（三）公安机关交通管理部门负责电动自行车登记和道路通行管理；公安派出所负责督促和指导村民委员会、居民委员会、物业服务企业等落实电动自行车消防安全措施；

（四）自然资源和规划主管部门负责电动自行车停放充电场所的规划管理工作，将电动自行车集中充电、停放场所纳入新建公共建筑、住宅小区规划设计方案，完善公共服务配套建设；

（五）住房和城乡建设主管部门负责监督和指导新建、改建、扩建工程以及城市更新、老旧小区改造项目的电动自行车停放、充电场所建设；督促和指导物业服务企业按照法律、法规规定和物业服务合同约定履行电动自行车消防安全管理职责；城管综合执法部门负责依法查处户外公共区域电动自行车违规停放等违法行为；

（六）电力管理部门负责监督和指导供电企业做好电动自行车充电设施电源接入保障、供电设施和电气线路检测工作，加强供电、用电安全检查和消防宣传教育；

（七）消防救援机构履行消防安全综合监管职能，加强对电动自行车消防安全综合治理工作的监督、指导，依法开展电动自行车火灾事故调查处理工作；

（八）发展改革、教育、民政、财政、生态环境、商务、交通运输、卫生健康、应急管理、邮政管理等部门在职责范围内，依照本办法和其他相关法律、法规的规定，履行电动自行车消防安全管理职责。

第六条【乡镇街办、基层组织职责】  乡镇人民政府、街道办事处应当加强本辖区电动自行车消防安全综合治理，组织开展电动自行车消防安全宣传教育和规范停放、安全充电等管理工作，督促辖区内单位、物业服务企业、居民等落实电动自行车消防安全管理责任。督促和指导村民委员会、居民委员会参与电动自行车消防安全管理。

村民委员会、居民委员会应当制定防火安全公约，加强电动自行车消防安全宣传教育，协助乡镇人民政府、街道办事处以及公安机关、消防救援机构等部门做好相关工作。

第七条【宣传教育职责】  机关、团体、企业、事业单位和社会组织应当结合电动自行车消防安全管理工作，开展消防安全法律、法规的宣传教育，增强公众消防安全意识。

教育、人力资源和社会保障主管部门以及学校、有关职业培训机构应当将电动自行车消防安全纳入教育、培训的内容。

报纸、广播、电视、互联网信息服务提供者等应当加强电动自行车消防安全管理相关法律、法规以及安全常识的公益宣传。

第八条【鼓励社会力量参与】  鼓励社会力量参与电动自行车停放充电场所及充电设施的建设和运营。鼓励、引导电动自行车所有人投保第三者责任险、驾乘人员人身意外伤害险等险种。

第二章 生产、销售和维修

第九条【生产、销售要求】  加强电动自行车消防安全的源头管理，生产、销售的电动自行车以及蓄电池、充电器等产品，应当符合有关国家标准和行业标准的安全要求。

禁止销售无合格证、无品牌型号等来源不明和不符合电动自行车国家标准、未获得强制性产品认证的电动自行车。

第十条【禁止拆改要求】  禁止违反法律法规或者强制性国家标准要求，实施改装和拆卸原厂配件、拆除或者改变限速器、外设蓄电池托架、更换大功率蓄电池等改装关键性组件，以及其他影响消防安全的拼装、加装、改装行为。

第十一条【置换、报废要求】  鼓励电动自行车生产者、销售者、维修者采取以旧换新、折价回购等方式回收废旧电动自行车电动自行车。鼓励电动自行车所有人置换、提前报废不符合国家标准的电动自行车。禁止将回收的电动自行车以旧充新再次出售。

电动自行车废旧蓄电池应当按照固体废物依法处置、管理，不得随意丢弃。

第三章 停放与充电

第十二条【规划、审查要求】  公共建筑、公共交通设施、公共场所以及居民住宅小区应当按照有关技术标准，规划和配套建设电动自行车集中停放充电场所，与主体工程同步设计、同步建设、同步验收，并按照规定同步交付使用。

发展改革、自然资源和规划、住房和城乡建设、公安机关交通管理等部门根据各自职责，负责新建项目配建电动自行车集中停放充电场所的相关审查工作。

第十三条【增建、改建要求】  既有公共建筑、公共交通设施、公共场所、居民住宅小区应当结合实际，利用公共用地或原有自行车库等分批次增建、改建电动自行车集中停放充电场所。自然资源和规划、住房和城乡建设等部门应当根据简政放权、放管结合、优化服务的改革要求，依法简化相关审批程序，做好相关衔接工作。

对受客观条件限制，暂时难以建成电动自行车集中停放充电场所的，鼓励统一划定相对独立的安全区域，设置符合消防安全要求的小型临时充电点，满足电动自行车充电的需求。

除依法禁止电动自行车停放的区域外，已建城市道路周边未建设电动自行车集中停放场所的，在不影响行人、车辆通行的情况下，公安机关交通管理、城市管理等有关部门依法可以在城市道路范围内划设电动自行车停放区域。

第十四条【停放充电场所技术要求】  电动自行车停放充电场所应当符合有关技术标准和下列要求：

（一）室内设置的电动自行车停放充电场所应当与建筑其他部分完全防火分隔，并设置独立安全出口或疏散楼梯；

（二）室外设置的电动自行车停放充电场所应当采取防雷、防水、防风等有效防护措施，不得占用防火间距、消防车通道和消防车登高操作场地，不得影响室外消防设施的正常使用；

（三）按照有关消防技术标准配备消防设施、器材；

（四）电动自行车充电设备线路敷设应当符合有关技术标准，并设置专用充电配电箱；充电装置应当具备自动断电、过载保护、短路保护和漏电保护等功能。

鼓励有条件的电动自行车停放充电场所安装视频监控和消防远程监控系统。

第十五条【智能设施应用】  鼓励在电动自行车停放充电场所建设、运营中使用便于消防安全管理的新技术、新工艺、新材料。鼓励有条件的公共建筑、居民住宅小区安装智能化电梯阻挡系统，避免电动自行车和蓄电池进入电梯。

第十六条【共享电池模式】  鼓励在外卖配送、快递揽收等行业探索共享电池换电模式，引导共享电池新业态健康规范发展；有关部门应当推动建立共享电池建设运营管理规范、标准。

共享电池运营企业应当履行消防安全主体责任，建立消防安全事故处理、信息溯源机制，推进跨平台安全预警信息共享。

第十七条【使用者禁止行为】  电动自行车使用者应当遵守消防安全有关法律、法规、规章等规定，不得有下列行为：

（一）在公共门厅、疏散通道、楼梯间、安全出口和人员密集场所等公共区域停放电动自行车或者为电动自行车充电；

（二）在居住场所内停放电动自行车或者为电动自行车充电；

（三）携带蓄电池进入非集中充电的室内场所充电；

（四）在未落实防火分隔、未配置消防设施、器材等防范措施的架空层、地下车库和地下室、半地下室内停放电动自行车或者为电动自行车充电；

（五）违反安全用电要求私接电线、私装插座或者使用老化、破损、功率不匹配的充电器、插座为电动自行车充电；

（六）损坏、挪用或者擅自拆除、停用电动自行车集中停放充电场所消防设施、器材；

（七）携带电动自行车或蓄电池进入电梯；

（八）其它违反消防安全规定的行为。

第四章 社会协同治理

第十八条【一般单位管理】  机关、团体、企业、事业单位和社会组织应当将电动自行车停放充电场所纳入本单位消防安全管理范围，加强日常巡查检查，发现电动自行车违规停放、充电的，应当及时依法劝阻、制止或者组织清理。

第十九条【供电企业、运营单位管理】  供电企业应当指导电动自行车充电设施运营单位、所有权人做好电动自行车充电设施电源接入安全保障工作，做好充电设施检测、维护管理，消除供电安全隐患。

电动自行车充电设施运营单位应当确保投入运营的集中充电设施、场所设置符合有关技术标准要求，建立消防安全管理制度，对充电设施进行日常巡查和维护保养，防止线路老化、短路，确保充电设施正常运行，及时维修、更换存在消防安全隐患的充电设施。

第二十条【物业服务企业管理】  物业服务企业应当在其管理区域内履行下列职责：

（一）承接物业服务时，与业主或业主委员会共同对电动自行车停放充电场所及配套消防设施等进行查验，确保投入使用的停放充电场所符合消防安全要求；

（二）制定消防安全管理制度，配合充电设施运营单位落实消防安全措施，对电动自行车停放充电场所进行维护管理；

（三）开展防火巡查和定期检查，及时消除火灾隐患；督促、指导电动自行车使用人落实消防安全责任，劝阻、制止影响消防安全的行为；

（四）开展消防安全宣传教育，加强电动自行车违规停放、充电引发火灾的案例警示教育，定期组织火灾和应急疏散演练；

（五）其他依法应当履行的消防安全职责。

物业服务企业发现在首层门厅、共用走道、楼梯间、疏散通道、安全出口等公共区域停放电动自行车或者为电动自行车充电的行为，应当及时采取合理措施劝阻、制止或者组织清理；劝阻和制止无效的，立即向负有消防监督管理职责的部门报告。

第二十一条【无物业服务企业、无业委会单位管理】  未聘请物业服务企业的公共建筑、居民住宅小区，由其业主或者业主委员会自行对电动自行车消防安全进行管理，并明确管理组织或者人员专门负责日常管理。

未聘请物业服务企业且未成立业主委员会的住宅小区，由所在村（居）民委员会负责电动自行车的消防安全管理工作。

出租屋、群租房的出租方负责电动自行车停放充电场所的消防安全管理工作。

第二十二条【外卖、快递行业管理】  使用电动自行车从事外卖配送、快递揽收等活动的企业应当履行下列职责：

（一）建立电动自行车消防安全制度，加强对揽收、配送人员的消防安全教育和培训，明确消防安全责任人、管理人；

（二）使用符合国家强制性标准的电动自行车，统一规范管理范围内电动自行车及其零配件购置、维修保养与检查事项；

（三）规范电动自行车集中停放充电场所设置和管理，配备专门管理人员；

（四）其他依法应当履行的消防安全职责。

第二十三条【互联网租赁企业管理】  互联网电动自行车租赁经营企业应当履行下列职责：

（一）制定电动自行车充电场所、调运环节消防安全管理制度，明确消防安全责任人、管理人；

（二）投放的电动自行车、蓄电池、充电设施等产品应当符合有关技术标准；

（三）规范电动自行车集中停放充电场所的设置和管理，按标准配置消防设施、视频监控设备等；

（四）及时清理违规停放充电的共享电动自行车；

（五）其他依法应当履行的消防安全职责。

第二十四条【社会志愿服务】  鼓励社会公众依法参与电动自行车消防安全管理志愿服务，协助做好电动自行车消防安全管理法律、法规宣传和违法行为劝导、制止等工作。

第二十五条【投诉举报要求】  任何组织和个人有权投诉举报与电动自行车消防安全管理有关的违法行为。有关部门应当向社会公布接受投诉举报的方式，对投诉举报及时调查处理。

第五章 法律责任

第二十六条【处罚与教育结合原则】  对电动自行车生产者、销售者、使用者违反消防安全管理的违法行为实施行政处罚，纠正违法行为，应当坚持处罚与教育相结合，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。

第二十七条【处罚职权、委托执法】  违反本办法的行为，依法应当给予行政处罚的，由市场监督管理、公安机关、消防救援等有关行政主管部门依照本办法和相关法律、法规、规章的规定执行。

以上部门根据工作需要，可以在法定权限内委托符合法律规定条件的组织实施相应的行政检查和行政处罚。

第二十八条【生产、销售违法行为处罚】  违反本办法第九条、第十条规定，销售不符合国家标准的电动自行车及其蓄电池等有关产品的，由市场监督管理部门依法处理。

第二十九条【违规停放充电处罚】  违反本办法第二十一条、第二十二条、第二十三条规定的，由消防救援机构依法处理；造成火灾事故的，由消防救援机构或者公安部门依法处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十条【信用信息管理】  企业和个人实施本办法规定的违法行为，应当依照有关规定纳入社会信用记录。

第三十一条【工作人员责任追究】  违反本办法规定，国家机关及其工作人员在电动自行车消防安全管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章 附  则

第三十二条【适用范围补充说明】  电动摩托车、电动轻便摩托车、电动三轮车的消防安全管理，参照本办法有关要求执行。

第三十三条【施行日期】  本办法自2024年  月  日起施行。