关于组织申报国家消防救援局2024年度科技

计划“揭榜挂帅”项目的通知

各有关单位：

为进一步推动消防救援事业发展，国家消防救援局将以“揭榜挂帅”方式开展“超灵敏危险有毒分子和放射性物质的精准检测一体化设备”项目申报，请有意向的单位于8月25日前与我单位联系，有关申报事宜附后。

联系人：张敏洁，13638663717

湖北省消防救援总队办公室

2024年8月15日

国家消防救援局办公室关于

组织申报国家消防救援局2024年度

科技计划“揭榜挂帅”项目的通知

各有关单位：

为贯彻落实国家科技体制改革的系列文件要求，聚焦实战需求，强化目标导向，确保关键产出，调动全社会力量解决核生化事故处置领域的技术难题，国家消防救援局决定以“揭榜挂帅”方式开展“超灵敏危险有毒分子和放射性物质的精准检测一体化设备”项目申报工作。现就有关事项通知如下：

一、组织方式

本次申报的项目榜单面向全社会征集揭榜团队和科技攻关方案，国家消防救援局将对揭榜单位组织评审，择优确定承担单位。揭榜挂帅项目将签订“军令状”，并采用“里程碑”考核等方式进行管理。

二、申报要求

（一）“揭榜挂帅”项目对揭榜单位无注册时间要求，对揭榜团队负责人无年龄、学历和职称要求，有信心、有能力组织好关键核心技术攻坚的单位均可申报。各单位需具备完善的财务、档案和保密等管理制度，对申报材料的真实性和完整性负责。

（二）鼓励科研院所、企业、高校等开展产学研合作，组成创新联合体开展揭榜攻关。项目申报材料须对榜单任务需求全覆盖，具有科学、合理、明确的研究内容，满足考核指标要求，应用示范具备可行性、保障性。项目经费全部自筹。

（三）揭榜团队对任务分工、考核要求、经费落实和成果归属等进行具体约定，并将榜单任务目标摆在突出位置，集中优势资源，全力开展限时攻关；项目任务执行注重标志性成果的质量、贡献和影响；揭榜团队设负责人1名，负责人在揭榜攻关期间，原则上不得调离或辞去工作职位。

（四）揭榜团队项目攻关取得的科技成果需在国家消防救援局业务部门承认或指定的应用场景下进行示范应用，且揭榜团队能在项目通过绩效评价后对示范应用中的产品装备提供不少于2年的后期维护服务。项目绩效评价将由国家消防救援局科技管理部门会同业务部门通过现场验收、用户体验与第三方测评等方式在真实应用场景下开展，充分发挥最终用户作用。由于主观不努力等因素导致攻关失败的，将按照有关规定严肃追责，并依规纳入诚信记录。通过绩效评价的科技成果将纳入国家消防救援局消防科技成果库，按有关政策予以推广。

三、申报方法

项目申报采用网上申报形式，登录“消防科技管理服务系统”（网址：61.161.226.213:8881），进入“科技项目管理”栏目后，在线填报并提交《国家消防救援局科技计划项目申请书》。其中，签字页和盖章页必须扫描上传系统，提交后需致电联系人确认。揭榜方首次申报国家消防救援局科技项目，需联系当地消防救援总队科技管理服务系统管理员分配账号，登陆消防科技管理服务系统，点击“注册”，按照提示完成注册流程。已在本系统注册的单位或人员可以直接使用原账号登录，不需要重新注册。网上申报截止时间为2024年9月3日（星期二）17：00，逾期不予受理。

附件：“超灵敏危险有毒分子和放射性物质的精准检测一体

化设备”榜单

国家消防救援局办公室

2024年8月13日

（联系人及电话：王  蔚，010-83932553）

附件

“超灵敏危险有毒分子和放射性

物质的精准检测一体化设备”榜单

一、项目名称

超灵敏危险有毒分子和放射性物质的精准检测一体化设备

二、主要研究内容

高毒剧毒等有毒危险化学品分子以及放射性物质的高灵敏检测技术在安全风险管控、事故调查、人民生命和财产安全保障等领域中具有重大研究价值和实际需求，但存在仪器昂贵、检测成本高且主要依赖进口等问题。开发基于（增强）拉曼分子光谱的无标记、高灵敏、多指标、可重复的检测方法和仪器；研究低成本的多种样本通用的分子检测系统；研究低成本、可大规模生产的配套检测试剂制备技术；研究在分子水平解析增强光谱的方法。研究复杂现场环境中多种放射性物质检测技术和仪器。开发整合拉曼分子光谱和放射性物质检测的一体化检测仪器。

三、主要技术指标

（1）光谱范围200-3200 cm-1，光谱分辨率≤ 3.0 cm-1，系统灵敏度≥ 150 Counts/mW/sec。

（2）低浓度有毒有害物质分子增强光谱种类 ≥10种，检测限 <10-12 mol/L，检测偏差 <10%，配套增强试剂具备10万以上样本测试的单次制备能力；痕量有毒有害物质检测种类≥100种；内置分子光谱数据库，具有测试结果自动分析和光谱数据库智能匹配识别功能。

（3）采用半导体探测器，可在室温下工作，无需额外制冷；测量辐射类型：γ射线；能量范围：30keV ~ 3MeV；能量分辨率：≤1.0%@662keV；多道道数：≥2048；剂量范围：0.01uSv~10Sv，剂量率范围：0.01uSv/h~1Sv/h；相对固有误差：≤±10%

（4）内置核素库，包含特殊核材料、工业用核素、医用核素、天然核素、ANSI、用户自定义核素，具有核素识别和辐射剂量实时监测功能，可识别单核素、混合核素和屏蔽的放射性核素。