湖北省消防救援机构

社会消防技术服务监督检查实施细则

1 总则

1.1  为了加强和规范社会消防技术服务消防监督检查工作，根据《中华人民共和国消防法》、《社会消防技术服务管理规定》、《注册消防工程师管理规定》等法律规章，制定本细则。

1.2  在本省行政区域内开展社会消防技术服务监督检查，适用本细则。

本细则所称消防技术服务机构是指从事消防设施维护保养检测、消防安全评估等社会消防技术服务活动的企业。

1.3  本细则所称消防技术服务从业人员，是指依法取得注册消防工程师资格并在消防技术服务机构中执业的专业技术人员，以及按照有关规定取得相应消防行业特有工种职业资格，在消防技术服务机构中从事社会消防技术服务活动的人员。

1.4  县级以上人民政府消防救援机构对社会消防技术服务活动开展监督检查的形式有：

（1）结合日常消防监督检查工作，对消防技术服务质量实施监督抽查；

（2）根据需要实施专项检查；

（3）发生火灾事故后实施倒查；

（4）对举报投诉和交办移送的消防技术服务机构及其从业人员的违法从业行为进行核查。

2 实施检查

2.1  事前准备

（1）准备检查文书《消防监督检查记录》《社会消防技术服务消防监督检查记录》《责令改正通知书》。

（2）通过社会消防技术服务信息系统、“消防监督管理系统了解拟检查机构的有关情况。

（3）预约检查时间、告知检查内容，通知做好配合工作。

2.2  检查要求

（1）实施检查的消防监督人员不得少于2人，应主动出示执法身份证件，佩戴执法记录仪并做好全过程记录。

消防技术服务消防监督检查应当填写检查记录，如实记录检查情况。

（2）开展社会消防技术服务活动监督检查可以根据实际需要，通过网上核查、服务单位实地核查、机构办公场所现场检查等方式实施。

2.3  检查内容

2.3.1  消防救援机构在对单位（场所）实施日常消防监督检查时，可以对为该单位（场所）提供服务的消防技术服务机构的服务质量实施监督抽查，检查内容为：

（1）是否冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动；

（2）从事相关社会消防技术服务活动的人员是否具有相应资格；

（3）是否按照国家标准、行业标准维护保养、检测建筑消防设施，经维护保养的建筑消防设施是否符合国家标准、行业标准；

（4）消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员是否到现场实地开展工作；

（5）是否出具虚假、失实文件；

（6）出具的书面结论文件是否由技术负责人、项目负责人签名、盖章，并加盖消防技术服务机构印章；

（7）是否与委托人签订消防技术服务合同；

（8）是否在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置公示消防技术服务信息。

2.3.2  消防救援机构根据消防监督管理需要，可以对辖区内从业的消防技术服务机构进行专项检查。专项检查应当随机抽取检查对象，随机选派检查人员，检查情况及查处结果及时向社会公开。专项检查可以抽查下列内容：

（1）是否具备从业条件；

（2）所属注册消防工程师是否同时在两个以上社会组织执业；

（3）从事相关社会消防技术服务活动的人员是否具有相应资格；

（4）是否转包、分包消防技术服务项目；

（5）是否出具虚假、失实文件；

（6）是否设立技术负责人、明确项目负责人，出具的书面结论文件是否由技术负责人、项目负责人签名、盖章，并加盖消防技术服务机构印章；

（7）是否与委托人签订消防技术服务合同；

（8）是否在经营场所公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项；

（9）是否建立和保管消防技术服务档案。

2.3.3  消防救援机构开展火灾事故调查时，对为起火单位（场所）提供服务的消防技术服务机构实施倒查和对举报投诉和交办移送的消防技术服务机构及其从业人员的违法从业行为进行核查时，按照日常消防监督检查和专项检查的内容实施。

3 时间要求

3.1对于日常消防监督检查和专项检查，应当在“双随机、一公开”任务规定时限内完成。

3.2对于举报投诉和交办移送的任务，应当在接到任务之日起三个工作日内进行核查。

3.3对于发生火灾事故后实施倒查的任务，应当在要求的时间内开展检查。

3.4对发现的依法应当责令改正的消防安全违法行为，应当自检查之日起三个工作日内制作、送达《责令改正通知书》。

4 后续处理

4.1 检查不合格的，根据具体问题填写《责令改正通知书》，依法应予以行政处罚的按照《消防救援机构办理行政案件程序规定》立案查处。

4.2对违法行为轻微并当场改正完毕，依法可以不予行政处罚的，可以口头责令改正，并在检查记录上注明。

4.3 消防技术服务机构失信行为的界定及信息归集、公开、应用按照《消防安全领域信用管理暂行办法》有关规定执行。